## ÍNDICE
Actualizado | 2017-01-16
INSTRUMENTO
ANALIZADORES DE GASES DE ESCAPE
SISTEMAS DE MEDIDA EN CAMIONES CISTERNA
CINEMÓMETROS
ETILÓMETROS
CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONTADORES DE AGUA ITC/279/2008
MANÓMETROS
OPACÍMETROS
INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO
REFRACTÓMETROS
REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y TERMÓMETROS
SONÓMETROS
SURTIDORES DE SUSTANCIAS NO DESTINADAS A SU USO COMO COMBUSTIBLE
SURTIDORES DE COMBUSTIBLE
TAXÍMETROS
De conformidad con el art. 8 de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, en el caso de los REPARADORES de instrumentos sometidos al control metrológico del Estado, la declaración responsable habilita desde el día de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate en todo el territorio español. Puede consultar el listado de reparadores de otras Comunidades Autónomas en: https://www.cem.es/publicRCM/inscripcion.do?method=inicioBuscar

## Analizadores gases ENT
ANALIZADORES DE GASES
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. | 11 - OV - 0002 | CARRETERA DE ACCESO A LA FACULTAD DE MEDICINA, S/N | 08193 | BELLATERRA | BARCELONA | 93-567.20.00 | 93-567.20.01 | Analizadores de gases de escape
INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL,S.L. (INGEIN) | 11 - OV - 0003 | AVDA DE LAS REGIONES,5 | 13600 | ALCÁZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-58.81.00 | 926-54.25.05 | Analizadores de gases de escape
LABORATORIOS BUTEC, S.L. | 11 - OV - 0012 | POLIG.IND VILLALONQUER, C/ CONDADO DE TREVIÑO, 65-B | 09001 | BURGOS | BURGOS | 947-29.86.72 | 947-29.85.94 | Analizadores de gases de escape
LABORATORIO CALIBRACIÓN INSITU BURGOS, S.L. | 11 - OV - 0017 | C/ MERINDAD DE VALDEPORRES, 11 | 09001 | BURGOS | BURGOS | 947-47.30.83 | 947-47.30.83 | Analizadores de gases de escape
INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES “DUQUE DE SANTOMAURO” | 11 - OV - 0019 | C/ BUTARQUE, 15 | 28911 | LEGANÉS | MADRID | 91-624.87.55 | 91 624 88 86 | Analizadores de gases de escape
LABORATORIO AMT, S.A. | 11 - OV - 0024 | C/ SAN ISIDRO LABRADOR,6 PL. BAJA | 28760 | TRES CANTOS | MADRID | 91-806.17.51 |  | Analizadores de gases de escape
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.L. | 11 - OV - 0025 | C/ VALENTÍN BEATO, 16 - 2ª PLANTA | 28037 | MADRID | MADRID | 91-327.27.36 | 91-3271974 | Analizadores de gases de escape
REPARADORES HABILITADOS
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
INGENIERIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, S.A. | 11-G-0001-R | C/ CAMPO 56 | 13700 | TOMELLOSO | CIUDAD REAL | 926-51.42.07 |  | Analizadores de gases de escape
INGENIERIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, S.L. | 11-G-0002-R | C/ CAMPO 48 | 13700 | TOMELLOSO | CIUDAD REAL | 926-51.42.07 |  | Analizadores de gases de escape

## Camiones cisterna ENT
CAMIONES CISTERNA
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. | 11 - OV - 0002 | CARRETERA DE ACCESO A LA FACULTAD DE MEDICINA, S/N | 08193 | BELLATERRA | BARCELONA | 93-567.20.00 | 93-567.20.01 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas (25 a 1000 l/min)
INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL,S.L. (INGEIN) | 11 - OV - 0003 | AVDA DE LAS REGIONES,5 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-58.81.00 | 926-54.25.05 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas
SGS ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A. | 11 - OV - 0011 | TRESPADERNE, 29 Edif. Barajas 1 | 28042 | MADRID | MADRID | 91 3138035 | 913138084 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas (50 a 800 l/min)
CUALICONTROL-ACI, S.A. (UNIPERSONAL) | 11 - OV - 0018 | C/ CALERUEGA, 67 | 28033 | MADRID | MADRID | 91.766.31.33 | 91.767.17.99 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas (entre 25 l/min y 1000 l/min a presión atmosférica)
APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | 11 - OV - 0027 | C/ TOLEDO, Nº 8 1ª PLANTA-OFICINA 1 Y 2 EDIFICIO MIRÓ | 13001 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 926226767 | 926226135 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas (25 a 1000 l/min)
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.L. | 11-OV-0025 | C/ VALENTÍN BEATO, 16, 2ª PLANTA | 28037 | MADRID | MADRID | 91 3272736 | 91 3271974 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas (De 50 a 1000 l/min)
FABRICANTES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
TAFYMSA | 11-H-0007 | POLIGONO IND. POZO HONDO, AVDA CASTILLA-LA MANCHA 1 | 13610 | CAMPO DE CRIPTANA | CUDAD REAL | 926-56.13.91 | 926-56.29.29 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas
PARCITANK, S.A. | 11-H-0004 | CTRA DE TOMELLOSO, KM 1,8 | 02600 | VILLARROBLEDO | ALBACETE | 902-14.15.33 | 967-14.42.66 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas
SECURITY & TECNOLOGY GARCIA DEL VALLE, S.L. | 16-H-066-R | Pº DE LA CHOPERA, 198 C/ RIO VALDECABA,S/N POL. IND. DE TOLEDO | 28100 45007 | ALCOBENDAS TOLEDO | MADRID TOLEDO | 91-661.62.17 925-23.20.46 | 91-661.75.05 925-23.38.76 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas
TOMELLOSO CISTERNAS, S.L (TOMCISA) | 11-H-0013 | CTRA. ARGAMASILLA DE ALBA, KM 2 | 13700 | TOMELLOSO | CIUDAD REAL | 926-51.40.05 | 926-51.40.05 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas
REPARADORES HABILITADOS
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
TAFYMSA | 11-H-0007-R | POLIGONO IND. POZO HONDO, AVDA CASTILLA-LA MANCHA 1 | 13610 | CAMPO DE CRIPTANA | CUDAD REAL | 926-56.13.91 | 926-56.29.29 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas
PARCITANK, S.A. | 11-H-0004-R | CTRA DE TOMELLOSO, KM 1,8 | 02600 | VILLARROBLEDO | ALBACETE | 902-14.15.33 | 967-14.42.66 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas
KRILL SYSTEM, S.L. | 11-H-0011-R | CTRA. CM 5001, Km. 4 | 45638 | PEPINO | TOLEDO | 902-20.42.20 |  | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas
TALLERES VICESA,S.L. | 16-H-064-R | FRANCISCO VIVANCOS,8 | 28002 | MADRID | MADRID | 91.415.35.75 | 91-519.59.21 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas
SECURITY & TECNOLOGY GARCIA DEL VALLE, S.L. | 16-H-066-R | Pº DE LA CHOPERA, 198 C/ RIO VALDECABA,S/N POL. IND. DE TOLEDO | 28100 45007 | ALCOBENDAS TOLEDO | MADRID TOLEDO | 91-661.62.17 925-23.20.46 | 91-661.75.05 925-23.38.76 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas
DIVISOIL, S.L. | 17-H-0010-R | POLG.IND.EL CLAVILLO, C/ RUDRON | 9195 | VILLARIEZO | BURGOS | 947-48.64.75 | 947-48.22.53 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas
ALTERNATIVAS ECOLOGICAS INGENIERIA ENERGETICA, S. L. | 16-H-0132-R | C/ HONDURAS, S/N NAVE 15 P.I. EL TORCAL | 28806 | ALCALÁ DE HENARES | MADRID | 902110959 | 91 882 21 85 | Surtidores de combustible líquido
TOMELLOSO CISTERNAS, S.L (TOMCISA) | 11-H-0013-R | CTRA. ARGAMASILLA DE ALBA, KM 2 | 13700 | TOMELLOSO | CIUDAD REAL | 926-51.40.05 | 926-51.40.05 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas
HIERROS SANGARCÍA, S.L. | 11-H-0012-R | C/ RÍO VALDECAVA, S/N, POLÍGONO INDUSTRIAL | 45007 | TOLEDO | TOLEDO | 925-23.20.46 | 925-23.38.76 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas
GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTILLO | 11-H0016-R | C/ LA PAZ, 6 | 02311 | POVEDILLA | ALBACETE | 615455367 | 965951823 | Sistemas de medida instalados en camiones cisternas para líquidos de baja viscosidad <=20 mPa.s
Puede consultar el listado de reparadores de otras Comunidades Autónomas en: https://www.cem.es/publicRCM/inscripcion.do?method=inicioBuscar

## Cinemómetros ENT
CINEMÓMETROS
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | 11-OV-0010 | C/ Alfar, 2 | 28760 | TRES CANTOS | MADRID | 91 807 47 01 | 91 807 48 08 | Cinemómetros efecto Doppler, Cimemómetros de barra laser o de sensor
COMERCIALIZADORES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
REPARADORES HABILITADOS
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
Puede consultar el listado de reparadores de otras Comunidades Autónomas en: https://www.cem.es/publicRCM/inscripcion.do?method=inicioBuscar

## Contadores AGUA
CONTADORES AGUA ITC/279/2008
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
SGS ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A. | 11 - OV - 0011 | TRESPADERNE, 29 Edif. Barajas 1 | 28042 | MADRID | MADRID | 91 3138035 | 913138084 | Contadores de agua fría tipo B rango 3 m3/h - 190 m3/h
COMERCIALIZADORES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
REPARADORES HABILITADOS
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
Puede consultar el listado de reparadores de otras Comunidades Autónomas en: https://www.cem.es/publicRCM/inscripcion.do?method=inicioBuscar

## Etilómetros ENT
ETILÓMETROS
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | 11-OV-0010 | C/ Alfar, 2 | 28760 | TRES CANTOS | MADRID | 91 807 47 01 | 91 807 48 08 | OIML R126 Analizadores de aire expirado
COMERCIALIZADORES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
REPARADORES HABILITADOS
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
Puede consultar el listado de reparadores de otras Comunidades Autónomas en: https://www.cem.es/publicRCM/inscripcion.do?method=inicioBuscar

## Energía Eléctrica ENT
ENERGÍA ELÉCTRICA
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. | 11 - OV - 0002 | CARRETERA DE ACCESO A LA FACULTAD DE MEDICINA, S/N | 08193 | BELLATERRA | BARCELONA | 93-567.20.00 | 93-567.20.01 | Contadores de energía eléctrica estáticos de energía activa, clases a, b y c hasta 15 kW. Contadores de energía eléctrica estáticos combinados activa clases a,b, c y reactiva clases 2 y 3, hasta 15 kW
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.L. | 11-OV-0025 | C/ VALENTÍN BEATO, 16 - 2ª PLANTA | 28037 | MADRID | MADRID | 91-3272736 | 91-3271974 | Opacímetros
FABRICANTES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
IMEFY, S.L. | 11-E-0001 | POLÍG.IND.LA CAÑADA, AVDA SIGLO XXI, S/N, | 45470 | LOS YÉBENES | TOLEDO | 925 32 03 00 | 925 32 10 00 | Transformadores de medida de tensión e intensidad

## Manómetros ENT
MANÓMETROS
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. | 11 - OV - 0002 | CARRETERA DE ACCESO A LA FACULTAD DE MEDICINA, S/N | 08193 | BELLATERRA | BARCELONA | 93-567.20.00 | 93-567.20.01 | Manómetros electrónicos y analógicos de uso público hasta 12 bar
INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL,S.L. (INGEIN) | 11 - OV - 0003 | AVDA DE LAS REGIONES, Nº 5 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-58.81.00 | 926-54.25.05 | Manómetros electrónicos y analógicos de uso público hasta 17 bar
LABORATORIO DE ESNAYOS METROLOGICOS S.L. (LEM) | 11 - OV - 0005 | AVDA DE LOS VINOS, S/N, PLANTA 1ª - OFIC 5 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.41.78 | 926-54.23.11 | Manómetros electrónicos y analógicos de uso público hasta 17 bar
TÜV RHEINLAND IBÉRICA INSPECTION, CERTIFICATION & TESTING, S.A. | 11 - OV - 0013 | C/ CAMARIN, Nº 3, 5º | 13002 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 926-22.97.84 | 926-22.97.84 | Manómetros electrónicos y analógicos de uso público hasta 10 bar
ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.A.U. | 11 - OV - 0014 | TRAVESÍA DE BACHILLERES, 2 | 45003 | TOLEDO | TOLEDO | 925-25.16.31 | 925-25.11.55 | Manómetros analógicos de uso público hasta 17 bar
APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | 11 - OV - 0027 | C/ TOLEDO, Nº 8 1ª PLANTA-OFICINA 1 Y 2 EDIFICIO MIRÓ | 13001 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 926-226767 | 926-226135 | Manómetros analógicos de uso público
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.L. | 11-OV-0025 | C/ VALENTÍN BEATO, 16, 2ª PLANTA | 28037 | MADRID | MADRID | 91 3272736 | 91 3271974 | Manómetros electrónicos y analógicos de uso público hasta 20 bar
LABORATORIO CALIBRACIÓN INSITU BURGOS, S.L. | 11 - OV - 0017 | C/ MERINDAD DE VALDEPORRES, 11 | 09001 | BURGOS | BURGOS | 947 473083 | 947 473083 | Manómetros electrónicos y analógicos de uso público hasta 20 bar
OCA ICP | 02-OV-0022 | VÍA DE LAS DOS CASTILLAS, 7 | 28224 | POZUELO DE ALARCÓN | MADRID | 91-7994800 | 91-3521808 | Manómetros analógicos de uso público hasta 17 bar
SGS ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A. | 11 - OV - 0011 | TRESPADERNE, 29 Edif. Barajas 1 | 28042 | MADRID | MADRID | 91 3138035 | 913138084 | Manómetros analógicos de uso público hasta 20 bar

## Opacímetros ENT
OPACÍMETROS
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. | 11 - OV - 0002 | CARRETERA DE ACCESO A LA FACULTAD DE MEDICINA, S/N | 08193 | BELLATERRA | BARCELONA | 93-567.20.00 | 93-567.20.01 | Opacímetros
INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL,S.L. (INGEIN) | 11 - OV - 0003 | AVDA DE LAS REGIONES, Nº 5 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-58.81.00 | 926 -54.25.05 | Opacímetros
LABORATORIOS BUTEC, S.L. | 11 - OV - 0012 | POLIG.IND VILLALONQUER, C/ CONDADO DE TREVIÑO, 65-B | 09001 | BURGOS | BURGOS | 947-29.86.72 | 947-29.85.94 | Opacímetros
LABORATORIO CALIBRACIÓN INSITU BURGOS, S.L. | 11 - OV - 0017 | C/ MERINDAD DE VALDEPORRES, 11 | 09001 | BURGOS | BURGOS | 947-47.30.83 | 947-47.30.83 | Opacímetros
INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES “DUQUE DE SANTOMAURO” | 11 - OV - 0019 | C/ BUTARQUE, 15 | 28911 | LEGANÉS | MADRID | 91 624 87 55 | 91 624 88 86 | Opacímetros
LABORATORIO AMT, S.A. | 11-OV-0024 | C/ SAN ISIDRO LABRADOR, 6 PL. BAJA | 28760 | TRES CANTOS | MADRID | 918061751 |  | Opacímetros
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.L. | 11-OV-0025 | C/ VALENTÍN BEATO, 16 - 2ª PLANTA | 28037 | MADRID | MADRID | 91-3272736 | 91-3271974 | Opacímetros
REPARADORES HABILITADOS
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
INGENIERIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, S.A. | 11-G-0001-R | C/ CAMPO 56 | 13700 | TOMELLOSO | CIUDAD REAL | 926514207 |  | Opacímetros
INGENIERIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, S.L. | 11-G-0002-R | C/ CAMPO 48 | 13700 | TOMELLOSO | CIUDAD REAL | 926514207 |  | Opacímetros

## Pesaje Automático
INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
LABORATORIO DE ENSAYOS METROLOGICOS, (LEM) | 11 - OV - 0005 | AVDA DE LOS VINOS, S/N PLANTA 1ª, OF 5 | 08191 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.41.78 | 926-54.23.11 | Seleccionadoras ponderales automáticas Instrumentos gravimétricos de llenado
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.L. | 11-OV-0025 | C/ VALENTÍN BEATO, 16 - 2ª PLANTA | 28037 | MADRID | MADRID | 91-3272736 | 91-3271974 | Seleccionadoras ponderales automáticas Instrumentos gravimétricos de llenado
FABRICANTES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
ROVER BAS,S.L. | 11-M-005 | CTRA DE TOLEDO-ALCAZAR,KM 66,200 | 45710 | MADRIDEJOS | TOLEDO | 925-46.20.14 | 925-46.27.38 | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático
BALANSAT PESAJE INDUSTRIAL, S.L. | 11-M-0034 | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.74.69 |  | Instrumentos gravimétricos de llenado, seleccionadora ponderal y totalizadores discontinuos con alcance máximo de 3000 kg
BÁSCULAS ROMERO, S.L. | 11-M-0022 | CTRA. NACIONAL IV, KM 116,5 | 45710 | MADRIDEJOS | TOLEDO | 925-46.28.84 | 925-46.30.40 | Instrumentos gravimétricos de llenado, seleccionadora ponderal y totalizadores continuos y discontinuos con alcance máximo de 3000 kg. Básculas puente.
PESAJES LA MANCHA, S.L. | 11-M-0030 | C/ TARRAGONA, 19 | 45860 | VILLACAÑAS | TOLEDO | 667290479 |  | Instrumentos gravimétricos de llenado, seleccionadora ponderal, y totalizadores discontinuos con alcance máximo de 3000 kg.
COMERCIALIZADORES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS ENRIQUE OLIVER, S.L.U. | 11-M-0027 | AVDA. PRIMERO DE MAYO, 91 | 02006 | ALBACETE | ALBACETE | 630-88.55.63 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático y no automático
LUIS ÚBEDA SÁNCHEZ-MAJANO | 11-M-0028 | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 626595298 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático y no automático de clases III y IIII
BALANSAT, S.C. | 11-M-0029 | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 626595298 |  | Instrumentos gravimétricos de llenado, seleccionadora ponderal y totalizadores discontinuos con alcance máximo de 3000 kg
ROVER BAS,S.L. | 11-M-005 | CTRA DE TOLEDO-ALCAZAR,KM 66,200 | 45710 | MADRIDEJOS | TOLEDO | 925-46.20.14 | 925-46.27.38 | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático
BALANSAT PESAJE INDUSTRIAL, S.L. | 11-M-0034 | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.74.69 |  | Instrumentos gravimétricos de llenado, seleccionadora ponderal y totalizadores discontinuos con alcance máximo de 3000 kg
BÁSCULAS ROMERO, S.L. | 11-M-0022 | CTRA. NACIONAL IV, KM 116,5 | 45710 | MADRIDEJOS | TOLEDO | 925-46.28.84 | 925-46.30.40 | Instrumentos gravimétricos de llenado, seleccionadora ponderal y totalizadores continuos y discontinuos con alcance máximo de 3000 kg. Básculas puente.
PESAJES LA MANCHA, S.L. | 11-M-0030 | C/ TARRAGONA, 19 | 45860 | VILLACAÑAS | TOLEDO | 667290479 |  | Instrumentos gravimétricos de llenado, seleccionadora ponderal, y totalizadores discontinuos con alcance máximo de 3000 kg.
REPARADORES HABILITADOS
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS ENRIQUE OLIVER, S.L.U. | 11-M-0027-R | AVDA. PRIMERO DE MAYO, 91 | 02006 | ALBACETE | ALBACETE | 630 885563 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático y no automático
LUIS ÚBEDA SÁNCHEZ-MAJANO | 11-M-0028-R | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 626595298 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático y no automático de clases III y IIII
BALANSAT, S.C. | 11-M-0029-R | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 626595298 |  | Instrumentos gravimétricos de llenado, seleccionadora ponderal y totalizadores discontinuos con alcance máximo de 3000 kg
INCARLOPSA | 11-M-0031-R | CTRA. N-400, KM 94,5 | 16400 | TARANCÓN | CUENCA | 969 320908 | 969 322411 | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático, Seleccionadoras ponderales, con alcance máximo de 2005,872 Kg. Clase III
MANUEL LEÓN TURRILLO | 11-M-0032-R | C/ BACHILLER FERNAN GÓMEZ, 36 LOCAL | 13003 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 926 224895 | 926 225752 | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático,con alcance máximo de 1500 Kg. Clase III
ROVER BAS,S.L. | 11-M-005-R | CTRA DE TOLEDO-ALCAZAR,KM 66,200 | 45710 | MADRIDEJOS | TOLEDO | 925-46.20.14 | 925-46.27.38 | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático
BALANSAT PESAJE INDUSTRIAL, S.L. | 11-M-0034-R | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.74.69 |  | Instrumentos gravimétricos de llenado, seleccionadora ponderal y totalizadores discontinuos con alcance máximo de 3000 kg
BÁSCULAS ROMERO, S.L. | 11-M-0022-R | CTRA. NACIONAL IV, KM 116,5 | 45710 | MADRIDEJOS | TOLEDO | 925-46.28.84 | 925-46.30.40 | Instrumentos gravimétricos de llenado, seleccionadora ponderal y totalizadores continuos y discontinuos con alcance máximo de 3000 kg. Básculas puente.
Puede consultar el listado de reparadores de otras Comunidades Autónomas en: https://www.cem.es/publicRCM/inscripcion.do?method=inicioBuscar

## Pesaje No Automático
INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | Analizadores de gases de escape
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. | 11 - OV - 0002 | CARRETERA DE ACCESO A LA FACULTAD DE MEDICINA, S/N | 08193 | BELLATERRA | BARCELONA | 93-567.20.00 | 93-567.20.01 | clase I, m ≤ 2 kg, con n ≤ 500000 Clase II, m ≤ 210 Kg ≤ m ≤2.000 kg. con n ≤66.000 Clase III y IIII m≤120 t
INGENIERÍA DE GESTIÓN INDUSTRIAL,S.L. (INGEIN) | 11 - OV - 0003 | AVDA DE LAS REGIONES,5 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-58.81.00 | 926-54.25.05 | clase I m ≤30 kg y n ≤500.000 clase II m ≤3.000 kg clase III y IIII m ≤200.000 kg
LABORATORIO DE ENSAYOS METROLOGICOS, (LEM) | 11 - OV - 0005 | AVDA DE LOS VINOS, S/N PLANTA 1ª, OF 5 | 08191 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.41.78 | 926-54.23.11 | clase I m ≤30 kg y n ≤500.000 clase II m ≤3.000 kg clase III y IIII m ≤60.000 kg clase III y IIII 60.000 kg <m ≤150.000 kg
SOLUCIONES METROLOGICAS, S.L, (SOLUMET) | 11 - OV - 0009 | C/ RÍO ARAGÓN 9, POLIG. IND. "EL POLÍGONO" | 50410 | CUARTE DE HUERVA | ZARAGOZA | 976-50.50.67 | 976-93.70.23 | clase II, III, IIII m ≤30 kg. Clase III y IIII 30 kg < m ≤60.000 kg
ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.A.U. | 11 - OV - 0014 | TRAVESÍA DE BACHILLERES, 2 | 45003 | TOLEDO | TOLEDO | 925-25.16.31 | 925-25.11.55 | Clase I m ≤2 kg y n ≤500.000 Clase II, III, IIII m ≤300 kg. n= 100.000
LABORATORIO COMET, S.L.U. | 11 - OV - 0015 | C/ REAL, 20 | 45710 | MADRIDEJOS | TOLEDO | 925-46.10.65 | 925-46.10.65 | clase III y IIII m ≤100.000 kg
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.L. | 11-OV-0025 | C/ VALENTÍN BEATO, 16, 2ª PLANTA | 28037 | MADRID | MADRID | 91 3272736 | 91 3271974 | Alcance de 1 mg a 150 t
LABORATORIO CALIBRACIÓN INSITU BURGOS, S.L. | 11 - OV - 0017 | C/ MERINDAD DE VALDEPORRES, 11 | 09001 | BURGOS | BURGOS | 947 473083 | 947 473083 | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático,con alcance Clase II m<=10 Kg, Clase III, IIII m<=40 Kg
FABRICANTES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
LAMIPE,S.L. | 11-M-001-R | MARQUES DE MUDELA,4 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.31.64 | 926-54.51.40 | Básculas puente Clase III y IIII
BASCULAS ROMERO,S.L. | 11-M-0022 | CTRA. N-IV, km 116,5 | 45710 | MADRIDEJOS | TOLEDO | 925-46.28.84 | 925-46.30.40 | Instrumentos de pesaje Clase III y IIII
ROVER BAS,S.L. | 11-M-005 | CTRA DE TOLEDO-ALCAZAR,KM 66,200 | 45710 | MADRIDEJOS | TOLEDO | 925-46.20.14 | 925-46.27.38 | Básculas puente Clase III y IIII, inferior a 10.000 kg e igual o superior a 10.000 kg
AUTOMATISMOS INDUSTRIALES DE LA MANCHA, S.L. | 11-M-021-R | CARRETERA DE SOCUELLAMOS, KM. 6,3, | 13700 | TOMELLOSO | CIUDAD REAL | 926/50.56.29 | 926/50.27.52 | Instrumentos pesaje con célula electrónica clase de precisión III, alcance max.3000 kg, min.10kg
LUIS ÚBEDA SÁNCHEZ-MAJANO | 11-M-0028 | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 626595298 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático y no automático de clases III y IIII
BALANSAT, S.C. | 11-M-0029 | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 626595298 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de clases II,III y IIII hasta 100000 kg. Básculas puente.
BALANSAT PESAJE INDUSTRIAL, S.L. | 11-M-0034 | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.74.69 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de clases II,III y IIII hasta 100000 kg. Básculas puente.
COMERCIAL DE MAQUINARIA MOTILLA, S.L. | 11-M-0035 | CTRA. VALENCIA, Nº 63 | 16200 | MOTILLA DEL PALANCAR | CUENCA | 969-33.20.34 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático clase III con alcance máximo 15 kg
PESAJES LA MANCHA, S.L. | 11-M-0030 | C/ TARRAGONA, 19 | 45860 | VILLACAÑAS | TOLEDO | 667290479 |  | Básculas puente. Instrumentos de pesaje clase II, III, IIII hasta 100.000 Kg.
COMERCIALIZADORES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
DESUR-11,S.L. | 08-M-003-R | BOLOS,3-1ºA | 30005 | MURCIA | MURCIA | 968-29.27.89 | 968-29.22.07 | Básculas y balanzas
BASCULAS TECBAS,S.L. | 11-M-003-R | JUBON,4, "COTO EL ZAGAL" | 45216 | CARRANQUE | TOLEDO | 925-54.45.71 | 925-54.49.01 | Básculas puente clase III y IIII
ROVER BAS,S.L. | 11-M-005 | CTRA DE TOLEDO-ALCAZAR,KM 66,200 | 45710 | MADRIDEJOS | TOLEDO | 925-46.20.14 | 925-46.27.38 | Básculas puente Clase III y IIII, inferior a 10.000 kg e igual o superior a 10.000 kg
JOSE BERNAD,S.L. | 11-M-008-R | PLG.IND. CAMPOLLANO, AVDA.4ª ESQUINA, C/ I, Nº 2, | 02007 | ALBACETE | ALBACETE | 967-21.96.49 | 967-24.29.18 | Clase III máximo 1500Kg
FRISOLAR, S.L | 11-M-023-R | CUCHILLEROS, 12 BAJO | 02005 | ALBACETE | ALBACETE | 967-61,55,07 | 967-60,95,50 | clase III hasta 15 kg
COMERCIAL ELISEO ANDUJAR, S.L. | 11-M-0025-R | PLG.IND. POZO-HONDO, AVDA CASTILLA-LA MANCHA, P-52 | 13610 | CAMPO DE CRIPTANA | CIUDAD REAL | 627-56.24.73 | 926-56.40.74 | clase III máximo 1500Kg
BEJAMÍN MUÑOZ GUIJARRO | 11-M-0026 | C/ ESTRELLA, Nº 13 | 13300 | VALDEPEÑAS | CIUDAD REAL | 667629980 |  | clase III hasta 20 kg
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS ENRIQUE OLIVER, S.L.U. | 11-M-0027 | AVDA. PRIMERO DE MAYO, 91 | 02006 | ALBACETE | ALBACETE | 630-88.55.63 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático y no automático
LUIS ÚBEDA SÁNCHEZ-MAJANO | 11-M-0028 | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 626595298 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático y no automático de clases III y IIII
BALANSAT, S.C. | 11-M-0029 | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 626595298 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de clases II,III y IIII hasta 100000 kg. Básculas puente.
BÁSCULAS Y REFRACTÓMETROS BARRILERO GARCÍA, S.L. | 11-M-0033-R | C/ SAN ANTÓN, 42, LOCAL PUERTA 9 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-541623 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático,con alcance hasta 60000 Kg. Clase III y IIII
BALANSAT PESAJE INDUSTRIAL, S.L. | 11-M-0034 | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.74.69 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de clases II,III y IIII hasta 100000 kg. Básculas puente.
BÁSCULAS ROMERO, S.L. | 11-M-0022 | CTRA. NACIONAL IV, KM 116,5 | 45710 | MADRIDEJOS | TOLEDO | 925-46.28.84 | 925-46.30.40 | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático clases III y IIII
COMERCIAL DE MAQUINARIA MOTILLA, S.L. | 11-M-0035 | CTRA. VALENCIA, Nº 63 | 16200 | MOTILLA DEL PALANCAR | CUENCA | 969-33.20.34 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático clase III con alcance máximo 15 kg
PESAJES LA MANCHA, S.L. | 11-M-0030 | C/ TARRAGONA, 19 | 45860 | VILLACAÑAS | TOLEDO | 667290479 |  | Básculas puente. Instrumentos de pesaje clase II, III, IIII hasta 100.000 Kg.
REPARADORES HABILITADOS
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
DESUR-11,S.L. | 08-M-003-R | BOLOS,3-1ºA | 30005 | MURCIA | MURCIA | 968-29.27.89 | 968-29.22.07 | Básculas y balanzas
LAMIPE,S.L. | 11-M-001-R | MARQUES DE MUDELA,4 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.31.64 | 926-54.51.40 | Básculas puente Clase III y IIII
BASCULAS TECBAS,S.L. | 11-M-003-R | JUBON,4, "COTO EL ZAGAL" | 45216 | CARRANQUE | TOLEDO | 925-54.45.71 | 925-54.49.01 | Básculas puente clase III y IIII
ROVER BAS,S.L. | 11-M-005-R | CTRA DE TOLEDO-ALCAZAR,KM 66,200 | 45710 | MADRIDEJOS | TOLEDO | 925-46.20.14 | 925-46.27.38 | Básculas puente Clase III y IIII, inferior a 10.000 kg e igual o superior a 10.000 kg
MONTAJES DE REFRIGERACION Y CLIMATIZACION,S.L. | 11-M-007-R | POLG.IND.CAMPOLLANO,AVDA 2ª-10 | 02007 | ALBACETE | ALBACETE | 967-522300 | 967-522301 | Balanzas alcance máximo 15 Kg
JOSE BERNAD,S.L. | 11-M-008-R | PLG.IND. CAMPOLLANO, AVDA.4ª ESQUINA, C/ I, Nº 2, | 02007 | ALBACETE | ALBACETE | 967-21.96.49 | 967-24.29.18 | Instrumentos de pesaje Clase III máximo 1500Kg
JULIAN PEREZ SAIZ | 11-M-011-R | ANTONIO MACHADO | 02003 | ALBACETE | ALBACETE | 967-23.74.00 | 967-23.74.00 | Instrumentos de pesaje clase III máximo 2000Kg
BARRILERO GARCIA, C.B. | 11-M-016-R | HERMOSILLA,11 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.77.81 | 926-55.13.53 | Instrumentos de pesaje clase III y IIII máximo 44.000 kg
PESAJE Y COMUNICACIONES LEON, C.B. | 11-M-018-R | BACHILLER F.GOMEZ, 28 | 13004 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 926-22.48.95 | 926-22.48.95 | Instrumentos de pesaje clase III máximo 20 kg
AUTOMATISMOS INDUSTRIALES DE LA MANCHA, S.L. | 11-M-021-R | CARRETERA DE SOCUELLAMOS, KM. 6,3, | 13700 | TOMELLOSO | CIUDAD REAL | 926/50,56,29 | 926/50,27,52 | Instrumentos pesaje con célula electrónica clase de precisión III, alcance max.3000 kg, min.10kg
BASCULAS ROMERO,S.L. | 11-M-0022-R | CTRA. N-IV, km 116,5 | 45710 | MADRIDEJOS | TOLEDO | 925-46.28.84 | 925-46.30.40 | Clase III y IIII
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DE PESAJE, S.L. | 11-M-0024-R | LORENZO RIVAS, 18 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.31.64 |  | Clase II,III y IIII hasta 60.000 kg
COMERCIAL ELISEO ANDUJAR, S.L. | 11-M-0025-R | PLG.IND. POZO-HONDO, AVDA CASTILLA-LA MANCHA, P-52 | 13610 | CAMPO DE CRIPTANA | CIUDAD REAL | 627-56.24.73 | 926-56.40.74 | Clase III máximo 1500Kg
BEJAMÍN MUÑOZ GUIJARRO | 11-M-0026-R | C/ ESTRELLA, Nº 13 | 13300 | VALDEPEÑAS | CIUDAD REAL | 667629980 |  | Clase III hasta 20 kg
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS ENRIQUE OLIVER, S.L.U. | 11-M-0027-R | AVDA. PRIMERO DE MAYO, 91 | 02006 | ALBACETE | ALBACETE | 630-88.55.63 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático y no automático
LUIS ÚBEDA SÁNCHEZ-MAJANO | 11-M-0028-R | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 626595298 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático y no automático de clases III y IIII
BALANSAT, S.C. | 11-M-0029-R | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 626595298 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de clases II,III y IIII hasta 100000 kg. Básculas puente.
PESAJES LA MANCHA, S.L. | 11-M-0030-R | C/ TARRAGONA, 19 | 45860 | VILLACAÑAS | TOLEDO |  |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático hasta 60000 kg. Básculas puente.
INCARLOPSA | 11-M-0031-R | CTRA. N-400, KM 94,5 | 16400 | TARANCÓN | CUENCA | 969 320908 | 969 322411 | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático,con alcance hasta 2005,872 Kg. Clase III
MANUEL LEÓN TURRILLO | 11-M-0032-R | C/ BACHILLER FERNAN GÓMEZ, 36 LOCAL | 13003 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 926 224895 | 926 225752 | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático,con alcance hasta 30 Kg. Clase III
BÁSCULAS Y REFRACTÓMETROS BARRILERO GARCÍA, S.L. | 11-M-0033-R | C/ SAN ANTÓN, 42, LOCAL PUERTA 9 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-541623 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático,con alcance hasta 60000 Kg. Clase III y IIII
BALANSAT PESAJE INDUSTRIAL, S.L. | 11-M-0034-R | C/ LORENZO RIVAS, 28 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.74.69 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de clases II,III y IIII hasta 100000 kg. Básculas puente.
COMERCIAL DE MAQUINARIA MOTILLA, S.L. | 11-M-0035 | CTRA. VALENCIA, Nº 63 | 16200 | MOTILLA DEL PALANCAR | CUENCA | 969-33.20.34 |  | Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático clase III con alcance máximo 15 kg
Puede consultar el listado de reparadores de otras Comunidades Autónomas en: https://www.cem.es/publicRCM/inscripcion.do?method=inicioBuscar

## Refractómetros ENT
REFRACTÓMETROS
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
ENSATEC, S.L. | 11-OV-0022 | POLÍGONO LENTISCARES, AVDA. LENTISCARES, 4 y 6 | 26370 | NAVARRETE | LA RIOJA | 941-25.04.66 | 941-25.33.88 | DESTINADO A MEDIR EL CONTENIDO DE AZUCAR EN EL MOSTO DE LA UVA, EN EL MOSTO CONCENTRADO Y EL MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO
TRADELAB, S.L. | 11-OV-0026 | CALLE HUESCA, 71, BAJO | 26005 | LOGROÑO | LA RIOJA | 941-28,95,63 | 941-28,95,63 | DESTINADO A MEDIR EL CONTENIDO DE AZUCAR EN EL MOSTO DE LA UVA, EN EL MOSTO CONCENTRADO Y EL MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO
LABORATORIO DE ENSAYOS METROLOGICOS S.L. (LEM) | 11 - OV - 0005 | AVDA DE LOS VINOS, S/N, PLANTA 1ª - OFIC 5 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.41.78 | 926-54.23.11 | DESTINADO A MEDIR EL CONTENIDO DE AZUCAR EN EL MOSTO DE LA UVA, EN EL MOSTO CONCENTRADO Y EL MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO
COMERCIALIZADORES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
BARRILERO GARCÍA, C.B. | 11-I-0009-R | C/ HERMOSILLA, 11, PORTAL 1, BAJO IZQUIERDA | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.16.23 | 926-54.16.23 | DESTINADO A MEDIR EL CONTENIDO DE AZUCAR EN EL MOSTO DE LA UVA, EN EL MOSTO CONCENTRADO Y EL MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO
SIGMA TECNOLOGÍA VINÍCOLA, S.L. | 11-I-0011 | C/HUERTA, 21 | 2200 | CASAS IBÁÑEZ | ALBACETE | 967-46.03.30 | 967-46.03.30 | DESTINADO A MEDIR EL CONTENIDO DE AZUCAR EN EL MOSTO DE LA UVA, EN EL MOSTO CONCENTRADO Y EL MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO
BÁSCULAS Y REFRACTÓMETROS BARRILERO GARCÍA, S.L. | 11-I-0013 | C/ SAN ANTÓN, 42, LOCAL PUERTA 9 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.16.23 |  | DESTINADO A MEDIR EL CONTENIDO DE AZUCAR EN EL MOSTO DE LA UVA, EN EL MOSTO CONCENTRADO Y EL MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO
REPARADORES HABILITADOS
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
ELECTRONICA ARELLANO | 11-I-005-R | C/ LORENZO RIVAS, 14 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.18.39 | 926-55.27.66 | DESTINADO A MEDIR EL CONTENIDO DE AZUCAR EN EL MOSTO DE LA UVA, EN EL MOSTO CONCENTRADO Y EL MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO
BARRILERO GARCÍA, C.B. | 11-I-0009-R | C/ HERMOSILLA, 11, PORTAL 1, BAJO IZQUIERDA | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.16.23 | 926-54.16.23 | DESTINADO A MEDIR EL CONTENIDO DE AZUCAR EN EL MOSTO DE LA UVA, EN EL MOSTO CONCENTRADO Y EL MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO
MANUEL GARCÍA GÓMEZ | 11-I-0010-R | C/ HUERTA, 13, B | 2200 | CASAS IBÁÑEZ | ALBACETE | 967-46.03.30 | 967-46.03.30 | DESTINADO A MEDIR EL CONTENIDO DE AZUCAR EN EL MOSTO DE LA UVA, EN EL MOSTO CONCENTRADO Y EL MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO
SIGMA TECNOLOGÍA VINÍCOLA, S.L. | 11-I-0011-R | C/HUERTA, 21 | 2200 | CASAS IBÁÑEZ | ALBACETE | 967-46.03.30 | 967-46.03.30 | DESTINADO A MEDIR EL CONTENIDO DE AZUCAR EN EL MOSTO DE LA UVA, EN EL MOSTO CONCENTRADO Y EL MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO
MANUEL VEGA SIERRA | 11-I-0012-R | TRAVESÍA DE LOS CERCADOS, 25 | 45112 | BURGUILLOS DE TOLEDO | TOLEDO | 637753236 |  | DESTINADO A MEDIR EL CONTENIDO DE AZUCAR EN EL MOSTO DE LA UVA, EN EL MOSTO CONCENTRADO Y EL MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO
BÁSCULAS Y REFRACTÓMETROS BARRILERO GARCÍA, S.L. | 11-I-0013-R | C/ SAN ANTÓN, 42, LOCAL PUERTA 9 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.16.23 |  | DESTINADO A MEDIR EL CONTENIDO DE AZUCAR EN EL MOSTO DE LA UVA, EN EL MOSTO CONCENTRADO Y EL MOSTO CONCENTRADO RECTIFICADO
Puede consultar el listado de reparadores de otras Comunidades Autónomas en: https://www.cem.es/publicRCM/inscripcion.do?method=inicioBuscar

## Registradores temperatura ENT
REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y TERMÓMETROS PARA EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A TEMPERATURA CONTROLADA
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. | 11 - OV - 0002 | CARRETERA DE ACCESO A LA FACULTAD DE MEDICINA, S/N | 08193 | BELLATERRA | BARCELONA | 93-567.20.00 | 93-567.20.01 | Laboratorio permanente con sonda integrada, clases 1 y 2 (-40º C a +80ºC). Con Sonda exterior: clases 0,5; y 1 y 2 (-40ºC a +80ºC),In situ Clases 1 y 2 (-40ºC a +30ºC)
INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL,S.L. (INGEIN) | 11 - OV - 0003 | AVDA DE LAS REGIONES, Nº 5 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-58.81.00 | 926-54.25.05 | Registradores de temperatura: Clase 1 y 2 de -20º a 70º C. Termómetros para medida de temperatura en aire Clase 0,5 1 y 2 de -20º C a 70º C
LABORATORIO DE ENSAYOS METROLOGICOS S.L. (LEM) | 11 - OV - 0005 | AVDA DE LOS VINOS, S/N, PLANTA 1ª - OFIC 5 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.41.78 | 926-54.23.11 | Registradores de temperatura y termómetros In Situ con medios isotermos del cliente, clases 1 y 2, -30ºC a +50ºC-Con medios propios In Situ y En Laboratorio Clase 0,5,1 y 2 (-25ºC a 150ºC)
ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (ATISAE) | 11 - OV - 0016 | TRAVESÍA DE BACHILLERES, 2 A | 45003 | TOLEDO | TOLEDO | 925-25.69.52 | 925- 21.48.80 | Laboratorio permanente con sonda exterior: clases 0,5; y 1 y 2 (-30ºC a +80ºC),In situ con medios propios: clases 1 y 2 (-30ºC a +30ºC)
EUROCONTROL | 11-OV-0020 | C/ ZURBANO, 48 | 28010 | MADRID | MADRID | 91-702.78.50 | 91-319.42.66 | Laboratorio permanente con sonda exterior: clases 0,5; y 1 y 2 (-30ºC a +100ºC) con sonda exterior,In situ con medios propios: clases 0,5; 1 y 2 (-30ºC a +100ºC)
COPB LABORATORIO DE CONTROL, S.L. | 11-OV-0021 | C/ GRAN DENGRACIA, 7, PISO 3º-2ª | 8012 | BARCELONA | BARCELONA | 93-319.70.00 | 93-319.36.16 | In Situ Clase 1: (si se puede sumergir) - 20 °C a 70 °C. Clase 2: (si se puede sumergir) - 20 °C a 70 °C. Laboratorio Permanente: Clase 1: (si se puede sumergir) - 40 °C a 85 °C. Clase 2: (si se puede sumergir) - 40 °C a 85 °C / (no se puede sumergir) - 10 ºC a 70 °C.
ENSATEC, S.L. | 11-OV-0022 | POLÍGONO LENTISCARES, AVDA. LENTISCARES, 4 y 6 | 26370 | NAVARRETE | LA RIOJA | 941-25.04.66 | 941-25.33.88 | Laboratorio permanente con sonda exterior: clases 0,5 (solamente termómetros); y 1 y 2 (-30ºC a +70ºC),In situ: clases 0,5 (solamente termómetros), 1 y 2 (-30ºC a +70ºC)
LABORATORIO DE TERMOTECNIA DE LA ESC.TEC.SUP. DE ING. IND. DE LA UNIV. POLITÉCNICA DE MADRID | 11-OV-0001 | C/ JOSÉ GUTIÉRREZ ABASCAL, 2 | 28006 | MADRID | MADRID | 91-3363158 |  | Verificación después de reparación o modificación y verificación periódica de los registradores de temperatura ya termómetros para el transporte, almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura controlada.
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.L. | 11-OV-0025 | C/ VALENTÍN BEATO, 16 - 2ª PLANTA | 28037 | MADRID | MADRID | 91-3272736 | 91-3271974 | Verificación después de reparación o modificación y verificación periódica de los registradores de temperatura ya termómetros para el transporte, almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura controlada.
OCA ICP | 02-OV-0022 | VÍA DE LAS DOS CASTILLAS, 7 | 28224 | POZUELO DE ALARCÓN | MADRID | 91-7994800 | 91-3521808 | Laboratorio permanente con sonda exterior: clases 1 y 2 (-30ºC a +50ºC),In situ: clases 1 y 2 (-30ºC a +50ºC)
INVERYCA 2011, S.L. | 11-OV-0028 | C/ EXTREMADURA, Nº 77, P.I. LOS LLANOS |  | SALTERAS | SEVILLA | 697131196 |  | Registradores clases 1 y 2 y termómetros de clase 0,5 1 y 2 (-23ºC a -16ªC)
COMERCIALIZADORES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
TALLERES MARÍN VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.L. | 11-C-0001 | AUTOVÍA DE ANDALUCÍA, KM. 217 | 13730 | SANTA CRUZ DE MUDELA | CIUDAD REAL | 926-34.25.00 | 926-34.21.04 | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
ELECTROFRIO O ZARATE ESPARZA, S.L. | 11-C-0002 | POLÍG. IND. C/2 - PARC. 19 | 13200 | MANZANARES | CIUDAD REAL | 926-64.47.59 | 926-64.47.61 | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS ENRIQUE OLIVER, S.L.U. | 11-C-0003 | AVDA. PRIMERO DE MAYO, 91 | 02006 | ALBACETE | ALBACETE | 630-88.55.63 |  | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
FRICAMAN, S.L. | 11-C-0005 | C/ JARAMA, 91 B | 45007 | TOLEDO | TOLEDO | 925-23.40.50 | 925-23.04.47 | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
JUAN MORAGA SARRIÓN | 11-C-0006 | P.I. CAMPOLLANO, C/B, Nº 17 | 2007 | ALBACETE | ALBACETE | 967-210436 | 967-193462 | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
HIJOS DE EVARISTO MARTIN, S.A. | 11-C-0007 | C/ RÍO JARAMA, 9 | 45007 | TOLEDO | TOLEDO | 661-90.10.20 | 925-23.30.08 | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
OCA ICP | 02-OV-0022 | VÍA DE LAS DOS CASTILLAS, 7 | 28224 | POZUELO DE ALARCÓN | MADRID | 91-7994800 | 91-3521808 | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
TOLFRISA RECALOR, S.L. | 11-C--0008 | C/ RIO JARAMA, 9 | 45007 | TOLEDO | TOLEDO | 925679549 |  | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
REPARADORES HABILITADOS
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
TALLERES MARÍN VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.L. | 11-C-0001-R | AUTOVÍA DE ANDALUCÍA, KM. 217 | 13730 | SANTA CRUZ DE MUDELA | CIUDAD REAL | 926-34.25.00 | 926-34.21.04 | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
ELECTROFRIO O ZARATE ESPARZA, S.L. | 11-C-0002-R | POLÍG. IND. C/2 - PARC. 19 | 13200 | MANZANARES | CIUDAD REAL | 926-64.47.59 | 926-64.47.61 | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS ENRIQUE OLIVER, S.L.U. | 11-C-0003-R | AVDA. PRIMERO DE MAYO, 91 | 02006 | ALBACETE | ALBACETE | 630-88.55.63 |  | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
TALLERES ELECTROFRISA, S.L. | 11-C-0004-R | C/ BEATA CARMEN SALLÉS, 6 | 13730 | SANTA CRUZ DE MUDELA | CIUDAD REAL | 926-34.27.19 | 926-33.12.54 | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
FRICAMAN, S.L. | 11-C-0005-R | C/ JARAMA, 91 B | 45007 | TOLEDO | TOLEDO | 925-23.40.50 | 925-23.04.47 | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
JUAN MORAGA SARRIÓN | 11-C-0006-R | P.I. CAMPOLLANO, C/B, Nº 17 | 2007 | ALBACETE | ALBACETE | 967-210436 | 967-193462 | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
HIJOS DE EVARISTO MARTIN, S.A. | 11-C-0007-R | C/ RÍO JARAMA, 9 | 45007 | TOLEDO | TOLEDO | 661-90.10.20 | 925-23.30.08 | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
TOLFRISA RECALOR, S.L. | 11-C--0008 | C/ RIO JARAMA, 9 | 45007 | TOLEDO | TOLEDO | 925679549 |  | Registradores de Temperatura y Termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura controlada.
Puede consultar el listado de reparadores de otras Comunidades Autónomas en: https://www.cem.es/publicRCM/inscripcion.do?method=inicioBuscar

## Sonómetros ENT
SONÓMETROS
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
LACAINAC | 11 - OV - 0001 | CAMPUS SUR UPM.EDIF. ETSI TOPOGRAFÍA- CTRA VALENCIA, KM 7 | 28031 | MADRID | MADRID | 91 336 46 97 | 91-331.19.68 EXT.30 | Sonómetros, Calibradores Acústicos y Dosímetros
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. | 11 - OV - 0002 | CARRETERA DE ACCESO A LA FACULTAD DE MEDICINA, S/N | 08193 | BELLATERRA | BARCELONA | 93-567.20.00 | 93-567.20.01 | Sonómetros, Calibradores Acústicos y Dosímetros
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | 11-OV-0010 | C/ ALFAR, 2 | 28760 | TRES CANTOS | MADRID | 91 807 47 01 | 91 807 48 08 | Sonómetros, Calibradores Acústicos y Dosímetros
TRADELAB, S.L. | 11-OV-0026 | CALLE HUESCA, 71, BAJO | 26005 | LOGROÑO | LA RIOJA | 941-28 95 63 | 941-28 95 63 | Sonómetros, Calibradores Acústicos y Dosímetros
INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL,S.L. (INGEIN) | 11 - OV - 0003 | AVDA DE LAS REGIONES,5 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-58.81.00 | 926-54.25.05 | Sonómetros, Calibradores Acústicos y Dosímetros

## Surtidores ENT
SURTIDORES DE COMBUSTIBLE
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. | 11 - OV - 0002 | CARRETERA DE ACCESO A LA FACULTAD DE MEDICINA, S/N | 08193 | BELLATERRA | BARCELONA | 93-567.20.00 | 93-567.20.01 | Surtidores de combustible líquido ITC/3720/2006 (2 a 100 l/min)
INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL,S.L. (INGEIN) | 11 - OV - 0003 | AVDA DE LAS REGIONES,5 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-58.81.00 | 926-54.25.05 | Surtidores de combustible líquido ITC/3720/2006 (hasta 200 l/min)
LABORATORIO DE ESNAYOS METROLOGICOS S.L. (LEM) | 11 - OV - 0005 | AVDA DE LOS VINOS, S/N, PLANTA 1ª - OFIC 5 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.41.78 | 926-54.23.11 | Surtidores de combustible líquido ITC/3720/2006 (hasta 100 l/min)
TÜV RHEINLAND IBÉRICA INSPECTION, CERTIFICATION & TESTING, S.A. | 11 - OV - 0013 | C/ CAMARIN, Nº 3, 5º | 13002 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 926-22.97.84 | 926-22.97.84 | Surtidores de combustible líquido ITC/3720/2006
ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.A.U. | 11 - OV - 0014 | TRAVESÍA DE BACHILLERES, 2 | 45003 | TOLEDO | TOLEDO | 925-25.16.31 | 925-25.11.55 | Surtidores de combustible líquido ITC/3720/2006
S.G.S. ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A. | 11 - OV - 0011 | C/ TRESPADERNE, 29, EDIF. BARAJAS 1 | 28042 | MADRID | MADRID | 91 3138035 | 913138084 | Surtidores de combustible líquido ITC/3720/2006
APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | 11 - OV - 0027 | C/ TOLEDO, Nº 8 1ª PLANTA-OFICINA 1 Y 2 EDIFICIO MIRÓ | 13001 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 926-226767 | 926-226135 | Surtidores de combustible líquido ITC/3720/2006 (hasta 200 l/min)
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.L. | 11-OV-0025 | C/ VALENTÍN BEATO, 16, 2ª PLANTA | 28037 | MADRID | MADRID | 91 3272736 | 91 3271974 | Surtidores de combustible líquido ITC/3720/2006 (hasta 200 l/min)
OCA ICP | 02-OV-0022 | VÍA DE LAS DOS CASTILLAS, 7 | 28224 | POZUELO DE ALARCÓN | MADRID | 91-7994800 | 91-3521808 | Surtidores de combustible líquido ITC/3720/2006 (hasta 200 l/min)
COMERCIALIZADORES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
Mª PILAR GARRIDO VALERO | 11-H-0008 | CAMINO DE LOS CAÑOS, S/N | 45600 | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 925-81.65.49 | 925-80.75.20 | Surtidores de combustible líquido
DIVISOIL, S.L. | 17-H-0001 | POLG.IND.EL CLAVILLO, C/ RUDRON | 09195 | VILLARIEZO | BURGOS | 947-48.64.75 | 947-48.22.53 | Surtidores de combustible líquido
REPARADORES HABILITADOS
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
INSTALACIONES PETROLIFERAS HERCA,S.L.. | 08-H-008-R | C/ INSTITUTO, 8 | 30565 | LAS TORRES DE COTILLAS | MURCIA | 626-97.75.50 |  | Surtidores de combustible líquido
TALLERES REAPSU,S.L. | 09-H-007-R | CARRER BRAS DE L´ALTER Nº 51, NAVE 6, APDO DE CORREOS 62 | 46469 | BENIPARRELL | VALENCIA | 96-121.13.05 | 96-121.02.09 | Surtidores de combustible líquido
Mª PILAR GARRIDO VALERO | 11-H-0009-R | CAMINO DE LOS CAÑOS, S/N | 45600 | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 925-81.65.49 | 925-80.75.20 | Surtidores de combustible líquido
INSTALACIONES PETROLIFERAS ALBACETE,S.A. | 11-H-0010-R | POLIGONO INDUSTRIAL CAMPORROSO, C/CIUDAD REAL, PARC 13, NAVE 8 | 02520 | CHINCHILLA DE MONTEARAGON | ALBACETE | 967-10.00.05 |  | Surtidores de combustible líquido
KRILL SYSTEM, S.L. | 11-H-0011-R/01 | CTRA. CM 5001, Km. 4 | 45638 | PEPINO | TOLEDO | 902-20.42.20 |  | Surtidores de combustible líquido
OSCAR FERNANDEZ GARRIDO | 11-H-002-R | CAMINO DE LOS CAÑOS S/N, APARTADO DE CORREOS 146 | 45600 | TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | 610.768.834 | ------------------- | Surtidores de combustible líquido
ENRIQUE CASADO DE MINGO | 16-H-0020-R | C/ GRECIA, 26 - PLG. IND. LOS ALMENDROS | 28802 | ALCALÁ DE HENARES | MADRID | 91-883.46.54 | 91-881.74.65 | Surtidores de combustible líquido
TALLERES VICESA, S.L. | 16-H-0064-R | C/ FRANCISCO VIVANCOS, 6 | 28002 | MADRID | MADRID | 91-415.35.75 | 91-519.59.21 | Surtidores de combustible líquido
MEDICION Y TRANSPORTE,S.A. | 16-H-011-R | AVDA DE MANOTERAS,6 | 28050 | MADRID | MADRID | 91-302.37.88 | 91-302.60.17 | Surtidores de combustible líquido
MANTENIMIENTOS BENARES, S.L. | 16-H-067-R | AVDA DE TENERIFE, 14 | 28709 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | MADRID | 91-723.00.96 |  | Surtidores de combustible líquido
DIVISOIL, S.L. | 17-H-0001-R | POLG.IND.EL CLAVILLO, C/ RUDRON | 09195 | VILLARIEZO | BURGOS | 947-48.64.75 | 947-48.22.53 | Surtidores de combustible líquido
ALTERNATIVAS ECOLOGICAS INGENIERIA ENERGETICA, S. L. | 16-H-0132-R | C/ HONDURAS, S/N NAVE 15 P.I. EL TORCAL | 28806 | ALCALÁ DE HENARES | MADRID | 902110959 | 91 882 21 85 | Surtidores de combustible líquido
INPEALSA SERVICES, SL | 11-H-0014-R | POL. IND. CAMPORROSO, C/ CIUDAD REAL,13 - NAVE 8 | 02520 | CHINCHILLA DE MONTEARAGON | ALBACETE | 967 100005 | 967 262715 | Surtidores de combustible líquido
ROTRUINVERSIONES, S.L. | 11-H-0015-R | C/ MAYOR, 36 | 13400 | ALMADEN | CIUDAD REAL | 926710726 | 926264305 | Surtidores de combustible líquido
Puede consultar el listado de reparadores de otras Comunidades Autónomas en: https://www.cem.es/publicRCM/inscripcion.do?method=inicioBuscar

## Surtidores ADBLUE
SURTIDORES DE SUSTANCIAS NO DESTINADAS A SU USO COMO COMBUSTIBLE
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. | 11 - OV - 0002 | CARRETERA DE ACCESO A LA FACULTAD DE MEDICINA, S/N | 08193 | BELLATERRA | BARCELONA | 93-567.20.00 | 93-567.20.01 | Surtidores de combustible líquido ITC/360/2010 (2 a 50 l/min)
INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL,S.L. (INGEIN) | 11 - OV - 0003 | AVDA DE LAS REGIONES, Nº 5 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-58.81.00 | 926-54.25.05 | Surtidores de combustible líquido ITC/360/2010 (mín suministrado 1 l)
LABORATORIO DE ESNAYOS METROLOGICOS S.L. (LEM) | 11 - OV - 0005 | AVDA DE LOS VINOS, S/N, PLANTA 1ª - OFIC 5 | 13600 | ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 926-54.41.78 | 926-54.23.11 | Surtidores de combustible líquido ITC/360/2010 (2 a 50 l/min)
ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.A.U. | 11 - OV - 0014 | TRAVESÍA DE BACHILLERES, 2 | 45003 | TOLEDO | TOLEDO | 925-25.16.31 | 925-25.11.55 | Surtidores de combustible líquido ITC/360/2010 (2 a 50 l/min)
APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | 11 - OV - 0027 | C/ TOLEDO, Nº 8 1ª PLANTA-OFICINA 1 Y 2 EDIFICIO MIRÓ | 13001 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 926-226767 | 926-226135 | Surtidores de combustible líquido ITC/360/2010 (2 a 50 l/min)
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.L. | 11-OV-0025 | C/ VALENTÍN BEATO, 16 - 2ª PLANTA | 28037 | MADRID | MADRID | 91-3272736 | 91-3271974 | Surtidores de combustible líquido ITC/360/2010 (2 a 50 l/min)
OCA ICP | 02-OV-0022 | VÍA DE LAS DOS CASTILLAS, 7 | 28224 | POZUELO DE ALARCÓN | MADRID | 91-7994800 | 91-3521808 | Surtidores de combustible líquido ITC/360/2010 (2 a 50 l/min)

## Taxímetros ENT
TAXIMETROS
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
COMERCIALIZADORES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
JUAN PABLO ABAN VALLES | 11-I-0007 | C/ NUEVOS HORIZONTES, 31 | 45111 | COBISA | TOLEDO | 670970645 |  | TAXÍMETROS
ELECTRÓNICA TURRILLO, S.L. | 11-I-0014 | PEDRARA BAJA, 7 | 13003 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 926-223774 |  | TAXÍMETROS
MOTOS ROAM, S.L. | 11-I-0015 | C/ RÍO JARAMA | 45001 | TOLEDO | TOLEDO | 637-865280 |  | TAXÍMETROS
REPARADORES HABILITADOS
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
FELIPE DONATE DONATE | 11-I-0006-R | P.I. CTRA. DE MOTILLA, C/ SOLANA, PARC. 128 | 16004 | CUENCA | CUENCA | 969210030 | 969241169 | TAXÍMETROS
JUAN PABLO ABAN VALLES | 11-I-0007-R | C/ NUEVOS HORIZONTES, 31 | 45111 | COBISA | TOLEDO | 670970645 |  | TAXÍMETROS
H2OIL, C.B. | 11-I-0008-R | C/ PARIS, Nº 8 | 45200 | ILLESCAS | TOLEDO | 925/514747 |  | TAXÍMETROS
ELECTRÓNICA TURRILLO, S.L. | 11-I-0014-R | PEDRARA BAJA, 7 | 13003 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 926-223774 |  | TAXÍMETROS
MOTOS ROAM, S.L. | 11-I-0015-R | C/ RÍO JARAMA | 45001 | TOLEDO | TOLEDO | 637-865280 |  | TAXÍMETROS
Puede consultar el listado de reparadores de otras Comunidades Autónomas en: https://www.cem.es/publicRCM/inscripcion.do?method=inicioBuscar

## Conteo afluencia personas
CONTEO AFLUENCIA PERSONAS
ORGANISMOS AUTORIZADOS DE VERIFICACION METROLOGICA | [6 empty] | Actualizado | 2017-01-16
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | ALCANCE
COMERCIALIZADORES
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
VIABOX COMPANY, S.A. | 11-I-0016 | POL. IND. CAMPOLLANO, C/D, Nº 8 | 2007 | ALBACETE | ALBACETE | 901450100 |  | CONTEO PERSONAS
REPARADORES HABILITADOS
RAZON SOCIAL | CONTRASEÑA | DIRECCION | COD. POSTAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO | FAX | INSTRUMENTOS
VIABOX COMPANY, S.A. | 11-I-0016-R | POL. IND. CAMPOLLANO, C/D, Nº 8 | 2007 | ALBACETE | ALBACETE | 901450100 |  | CONTEO PERSONAS
Puede consultar el listado de reparadores de otras Comunidades Autónomas en: https://www.cem.es/publicRCM/inscripcion.do?method=inicioBuscar